ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงราคา  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด    ตำบลถ้ำพรรณรา

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ  (Summersible  Pump)   ขนาด  2HP  220V

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วย

- เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4  นิ้ว

- ตัวเรือนสูบ  ใบพัด  เพลา  ข้อต่อทางน้ำเข้า-ออก  ทำด้วยท่อแสตนแลสมี  Chake  Value  กันน้ำไหลกลับ

- ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า  30-70  ลิตร/นาที  ที่แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า  60  เมตร

- ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ  ระบายความร้อยด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า  1  เฟส  220  โวลท์  50Hz  ขนาดไม่น้อยกว่า  2  แรงม้าพร้อมสายเคเบิล  ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดทองแดงไม่น้อยกว่า  2.5  ตร.มม.  ยาวไม่น้อยกว่า  50  เมตร

- ฝาครอบบ่อบาดาลทำด้วยเหล็กหนาใช้สำหรับบ่อบาดาล  Dia  4-6  นิ้ว  เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้า  2  รู

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ขนาด  2HP  220V

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วย

- ท่อดูดน้ำ  ขนาด  2  นิ้ว

- ท่อส่งน้ำ  ขนาด  2  นิ้ว

- ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า  26  เมตร

- ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า  450  L/Min

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ/เครื่อง

วงเงินงบประมาณ	26,000.-  บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ   	23,680.-  บาท

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง/เครื่อง

วงเงินงบประมาณ	11,000.-  บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ   	8,850.-  บาท

รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕9

(ลงชื่อ)

(นายโสภณ      ผสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

1

แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) ขนาด 2HP 220V จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ข้อต่อทางน้ำเข้า-ออก ทำด้วยท่อแสตนแลสมี Chake Value กันน้ำไหลกลับ ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 30-70 ลิตร/นาที ที่แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า 60 เมตร ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อยด้วยน้ำใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้าพร้อมสายเคเบิล ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดทองแดงไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ฝาครอบบ่อบาดาลทำด้วยเหล็กหนาใช้สำหรับบ่อบาดาล Dia 4-6 นิ้ว เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้า 2 รู เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2HP 220V จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย ท่อดูดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ส่งสูงได้ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 450 L/Min หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา 2.วงเงินงบประมาณ เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ/เครื่อง ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ 23,680.- บาท เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง/เครื่อง ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ 8,850.- บาท 3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 18 มกราคม 2559 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ/เครื่อง ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ 23,680.- บาท เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง/เครื่อง ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ 8,850.- บาท 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4.1 ร้านสุชายเกษตรภัณฑ์ 4.2 ร้านชายการเกษตร 4.3 ร้านวรภัณฑ์ 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 5.1 นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์ ปลัด อบต. ประธานกรรมการ 5.2 นางอนงค์ภัสร์ อยู่พิทักษ์ นิติกร กรรมการ 5.3 นายสุประวีณ์ อาวุธชัยเพ็ชร นายช่างโยธา กรรมการ