ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงราคาการจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดจุ  12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร  หมู่ที่  4 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำบาดาล ขนาดจุ 12 ลบ.ม. สูง 12  เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก  ดำเนินการตามรายละเอียด  และรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล   และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

วงเงินงบประมาณ				472,000.- บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ   	472,000.- บาท

รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือนมีนาคม   พ.ศ.๒๕60

(ลงชื่อ)

(นายโสภณ       ผสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

1

แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร หมู่ที่ 4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 472,000.- บาท ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำบาดาล ขนาดจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ดำเนินการตามรายละเอียด และรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕60 เป็นเงิน 472,000.-บาท บัญชีประมาณการราคากลาง 6.1 ตาม (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายนี้) 6.2 ………………………………………………………………………………..………………………………………….. 6.3 ……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 6.4 …………………………………………………………………………………..……………………………………….. 6.5 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ๒. นางธมนต์ อินทนู นักวิชาการคลังชำนาญการ กรรมการ ๓. นางอนุเชษฐ์ สวนกูล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

ที่ .......................................................        วันที่ 6    เดือน มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕60

เรื่อง   รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจำปีงบประมาณ ๒๕60

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา   ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ที่ ๐๖๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ดังนี้

- ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ ๑๒ ลบ.ม.  สูง ๑๒ เมตร  หมู่ที่ ๔

ตำบลถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก  ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม

เมื่อวันที่  ๓   มีนาคม   ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พร้อมกันประชุมและพิจารณาร่วมกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  แล้วมีมติเห็นชอบโดยกำหนดราคากลางงานก่อสร้างจำนวน   ๑    โครงการ  รายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

-๒-

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

-เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

ที่ .......................................................        วันที่ ๖    เดือน มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐

เรื่อง   บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.................................................................................................

อ้างถึง    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ ๐๖๑/๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒   มีนาคม    ๒๕๖๐

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา   ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ประชุมขออนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ จำนวน ๑๗ โครงการและที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ  ขนาดจุ  ๑๒ ลบ.ม.  สูง  ๑๒  เมตร  หมู่ที่ ๔

ตำบลถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ ๑๒ ลบ.ม.สูง  ๑๒  เมตรพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก  ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม

ข้อพิจารณา  คณะกรรมการได้พิจารณาบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามรายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจำนวน  ๑  โครงการซึ่งประมาณการไว้มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมที่ ๑

- ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๒ เมตร  หมู่ที่ ๔   ตำบล

ถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำบาดาล ขนาดจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง  ๑๒  เมตรพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก  ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม  งบประมาณ ๔๗๒,๐๐๐.-  บาท  (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

.

เห็นควรใช้งบประมาณในราคา ๔๗๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานจัดจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ

ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ 12 ลบ.ม.  สูง  12  เมตร  หมู่ที่ 4   ตำบลถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดจุ 12  ลบ.ม.  สูง  12  เมตรพร้อมถังกรองสนิมดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 4    ตำบลถ้ำพรรณรา    อำเภอถ้ำพรรณรา      จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน           องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา                      แบบเลขที่   -      /2560

ประมาณการตามแบบ   ปร. 4         จำนวน    5    แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6    มีนาคม   2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | 377,568.94 | 1.2726 | 480,494.23 |  |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  |  |  |  |
| สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอใช้งบประมาณคิดเป็นเงินประมาณ | 483,494.23 |  |
|  | 472,000.00 |  |
| (ตัวอักษร) สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน |

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราที่ 061/2560  ลงวันที่ 2  มีนาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบค่าจ้างงานโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4  ตำบลถ้ำพรรณราและได้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลางวานก่อสร้างโครงการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ

ปริมาณงาน    ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ  12 ลบ.ม.  สูง  12  เมตร  หมู่ที่ 4   ตำบลถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม

สถานที่ก่อสร้าง    หมู่ที่ 4   ตำบลถ้ำพรรณรา    อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช                                        แบบเลขที่   -  /2560

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

คำนวณราคากลางโดย                                         นายจิรศักดิ์    แก้วคุ้มภัย          เมื่อวันที่ 6    มีนาคม   2560

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
| 1. | งานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -งานดินขุดด้วยแรงคน | 10.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 990.00 | 990.00 | กรมบัญชีกลาง |
|  | -ทรายหยาบรองพื้น | 2.00 | ลบ.ม. | 220.00 | 440.00 | 64.00 | 128.00 | 568.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.50 | ลบ.ม. | 1,775.70 | 887.85 | 150.00 | 75.00 | 962.85 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -คอนกรีต(Strength 240 กก./ตร.ซม.) | 3.00 | ลบ.ม. | 2,091.59 | 6,274.77 | 204.00 | 612.00 | 6,886.77 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -เหล็ก RB ø 6 มม. | 0.31 | ตัน | 22,525.00 | 6,982.75 | - | - | 6,982.75 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -เหล็ก RB ø 9 มม. | 0.09 | ตัน | 20,601.87 | 1,854.17 | - | - | 1,854.17 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -ลวดผูกเหล็ก | 3.00 | กก. | 45.48 | 136.44 | - | - | 136.44 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -งานตัดเหล็กและดัดเหล็ก | 0.12 | ตัน | - | - | 2,900.00 | 348.00 | 348.00 | กรมบัญชีกลาง |
|  | -ไม่แบบ+เคร่า (50%) | 14.00 | ลบ.ฟ. | 532.71 | 7,457.94 | 105.00 | 1,470.00 | 8,927.94 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -ตะปู 3" | 3.00 | กก. | 51.40 | 154.20 | - | - | 154.20 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาดø25 มม. | 8.00 | ชุด | 320.00 | 2,560.00 | - | - | 2,560.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 30,371.12 | ยอดยกไปปร.5 |

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 30,371.12 |  |
|  | 1.2 งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1หอถังสูง 12 เมตร ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. | 1.00 | ถัง | 190,000.00 | 190,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | 1.2.2ส่วนประกอบอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ø 2" | 1.00 | ชุด | 1,120.00 | 1,120.00 | 200.00 | 200.00 | 1,320.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาด ø 2" | 1.00 | ชุด | 1,560.00 | 1,560.00 | 200.00 | 200.00 | 1,760.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -สวิทซ์ควบคุมระดับน้ำ | 1.00 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,100.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -เครื่องวัดความดันระดับหน้าปัดไม่น้อยกว่า ø 2" | 1.00 | ชุด | 850.00 | 850.00 | 50.00 | 50.00 | 900.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ท่อ PVC ขนาด ø 2" ชั้น 13.5 สูง 11.40 เมตรรวมอุปกรณ์ทางน้ำล้น) | 12.00 | เมตร | 60.74 | 728.88 | 20.00 | 240.00 | 968.88 | ราคาท้องตลาด |
|  | --ท่อ PVC ขนาด ø 2" ชั้น 13.5 สูง 11.70 เมตรรวมอุปกรณ์ทางน้ำล้น) | 12.00 | เมตร | 60.74 | 728.88 | 20.00 | 240.00 | 968.88 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาดø 2.5" | 1.00 | ชุด | 2,800.00 | 2,800.00 | 250.00 | 250.00 | 3,050.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ø 20 มม. | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ | 15.00 | เมตร | 80.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -แท่งทองแดง ขนาด ø 15 มม. | 1.00 | ชุด | 350.00 | 350.00 | - | - | 350.00 | ราคาท้องตลาด |
| 2 | งานถังกรองสนิมเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก(ชนิดไม่ตอกเข็ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -งานดินขุดด้วยแรงคน | 0.50 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 49.50 | 49.50 | กรมบัญชีกลาง |
|  | -ทรายหยาบรองพื้น | 0.50 | ลบ.ม. | 220.00 | 110.00 | 64.00 | 32.00 | 142.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 247,380.58 | ยอดยกไปปร.5 |

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 247,380.58 |  |
|  | -คอนกรีต(Strength 240 กก/ตร.ซม.) | 3.00 | ลบ.ม. | 2,091.59 | 6,274.77 | 240.00 | 720.00 | 6,994.77 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -เหล็ก RB ø 9 มม. | 0.09 | ตัน | 20,601.87 | 1,854.17 | - | - | 1,854.17 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -ลวดผูกเหล็ก | 3.00 | กก. | 45.48 | 136.44 | - | - | 136.44 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -งานตัดเหล็กและดัดเหล็ก | 0.09 | ตัน | - | - | 2,900.00 | 261.00 | 261.00 | กรมบัญชีกลาง |
|  | -ไม้แบบ+เคร่า(50%) | 14.00 | ลบ.ฟ. | 532.71 | 7,457.94 | 105.00 | 1,470.00 | 8,927.94 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -ตะปูขนาด 3" | 3.00 | กก. | 51.40 | 154.20 | - | - | 154.20 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | 2.2ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอกขนาด ø | 1 | ชุด | 67,000.00 | 67,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 72,000.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตรพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | น้ำที่อยู่ภายในถังกรองสนิม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายในนอกถังกรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ท่อเหล็กอาบสังกะสี ø2.5" | 6.00 | เมตร | 207.94 | 1,247.64 | - | - | 1,247.64 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ท่อ PVC ขนาด ø 2.5" ชั้น 8.5 | 2.00 | เมตร | 89.95. | 179.90 | - | - | 179.90 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ข้อต่อยีโบลท์ขนาด ø 2.5" | 2.00 | อัน | 145.00 | 290.00 | - | - | 290.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2.5" | 5.00 | อัน | 145.00 | 725.00 | - | - | 725.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาด ø 2.5" (เหล็ก) | 5.00 | ชุด | 1,850.00 | 9,250.00 | - | - | 9,250.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 349,401.44 | ยอดยกไปปร.5 |

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 349,401.44 |  |
|  | -ยูเนียนเหล็กขนาด 2.5" | 3.00 | อัน | 180.00 | 540.00 | - | - | 540.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -นิปเปิ้ลขนาด ø 2.5" | 11.00 | อัน | 50.00 | 550.00 | - | - | 550.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65x65x65 มม. | 4.00 | อัน | 280.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์ | 1.00 | งาน | - | - | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | ราคาท้องตลาด |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ตู้ | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | ราคาท้องตลาด |
|  | -สายไฟฟ้า 1x25 ตร.มม. | 50.00 | เมตร | 8.55 | 427.50 | 5.00 | 250.00 | 677.50 | ราคาพาณิชย์จังหวัด |
|  | -มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ | 1.00 | ขุด | 7,500.00 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | ราคาการไฟฟ้า |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  | 377,568.94 | ยอดยกไปปร.5 |

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานจัดจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ

ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ 12 ลบ.ม.  สูง 12 เมตร  หมู่ที่ 4   ตำบลถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทำการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ 12 ลบ.ม.  สูง 12 เมตรพร้อมถังกรองสนิม ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 4    ตำบลถ้ำพรรณรา    อำเภอถ้ำพรรณรา      จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน           องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา                      แบบเลขที่   -      /2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |
| 2 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |
| สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน ขอใช้งบประมาณคิดเป็นเงินประมาณ |  |  |
| (ตัวอักษร) |

ลงชื่อ...............................................................................

(...........................................................................)

ตำแหน่ง....................................................................................

ประทับตรา(ถ้ามี)

แบบ  ปร. 4  แผ่นที่ 1/5

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา

งานจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ

ปริมาณงาน    ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดจุ 12 ลบ.ม.  สูง 12 เมตร  หมู่ที่ 4   ตำบลถ้ำพรรณรา   อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน  1 ป้ายตั้งจ่ายจากเงินสะสม

สถานที่ก่อสร้าง    หมู่ที่ 4    ตำบลถ้ำพรรณรา    อำเภอถ้ำพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช                                        แบบเลขที่   -  /2560

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
| 1. | งานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -งานดินขุดด้วยแรงคน | 10.00 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | -ทรายหยาบรองพื้น | 2.00 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | -คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.50 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | -คอนกรีต(Strength 240 กก./ตร.ซม.) | 3.00 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | -เหล็ก RB ø 6 มม. | 0.31 | ตัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -เหล็ก RB ø 9 มม. | 0.09 | ตัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ลวดผูกเหล็ก | 3.00 | กก. |  |  |  |  |  |  |
|  | -งานตัดเหล็กและดัดเหล็ก | 0.12 | ตัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ไม่แบบ+เคร่า (50%) | 14.00 | ลบ.ฟ. |  |  |  |  |  |  |
|  | -ตะปู 3" | 3.00 | กก. |  |  |  |  |  |  |
|  | -น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวนขนาดø25 มม. | 8.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |

อักษร  (.........................................................................................................)                 ลงชื่อ...............................................................................

(...........................................................................)

ตำแหน่ง....................................................................................

ประทับตรา(ถ้ามี)

แบบ  ปร. 4  แผ่นที่ 2/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 12 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1หอถังสูง 12 เมตร ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. | 1.00 | ถัง |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2ส่วนประกอบอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด ø 2" | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | -ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาด ø 2" | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | -สวิทซ์ควบคุมระดับน้ำ | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | -เครื่องวัดความดันระดับหน้าปัดไม่น้อยกว่า ø 2" | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | -ท่อ PVC ขนาด ø 2" ชั้น 13.5 สูง 11.40 เมตรรวมอุปกรณ์ทางน้ำล้น) | 12.00 | เมตร |  |  |  |  |  |  |
|  | --ท่อ PVC ขนาด ø 2" ชั้น 13.5 สูง 11.70 เมตรรวมอุปกรณ์ทางน้ำล้น) | 12.00 | เมตร |  |  |  |  |  |  |
|  | -ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาดø 2.5" | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | -เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ø 20 มม. | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | -สายทองแดงเบอร์ 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ | 15.00 | เมตร |  |  |  |  |  |  |
|  | -แท่งทองแดง ขนาด ø 15 มม. | 1.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
| 2 | งานถังกรองสนิมเหล็ก |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก(ชนิดไม่ตอกเข็ม) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -งานดินขุดด้วยแรงคน | 0.50 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | -ทรายหยาบรองพื้น | 0.50 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  | ยอดยกไป ปร.5 |

อักษร  (.........................................................................................................)

ลงชื่อ...............................................................................

(...........................................................................)

ตำแหน่ง....................................................................................

ประทับตรา(ถ้ามี)

แบบ  ปร. 4  แผ่นที่ 3/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -คอนกรีต(Strength 240 กก/ตร.ซม.) | 3.00 | ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |
|  | -เหล็ก RB ø 9 มม. | 0.09 | ตัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ลวดผูกเหล็ก | 3.00 | กก. |  |  |  |  |  |  |
|  | -งานตัดเหล็กและดัดเหล็ก | 0.09 | ตัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ไม้แบบ+เคร่า(50%) | 14.00 | ลบ.ฟ. |  |  |  |  |  |  |
|  | -ตะปูขนาด 3" | 3.00 | กก. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป รูปทรงกระบอกขนาด ø | 1 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตรพร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | น้ำที่อยู่ภายในถังกรองสนิม |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายในนอกถังกรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ท่อเหล็กอาบสังกะสี ø2.5" | 6.00 | เมตร |  |  |  |  |  |  |
|  | -ท่อ PVC ขนาด ø 2.5" ชั้น 8.5 | 2.00 | เมตร |  |  |  |  |  |  |
|  | -ข้อต่อยีโบลท์ขนาด ø 2.5" | 2.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ข้องอฉากเหล็กขนาด ø 2.5" | 5.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์วขนาด ø 2.5" (เหล็ก) | 5.00 | ชุด |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  | ยอดยกไป ปร.5 |

อักษร  (.........................................................................................................)

ลงชื่อ...............................................................................

(...........................................................................)

ตำแหน่ง....................................................................................

ประทับตรา(ถ้ามี)

แบบ  ปร. 4  แผ่นที่ 4/5

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าแรงงาน | รวมวัสดุ/แรงงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ยูเนียนเหล็กขนาด 2.5" | 3.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -นิปเปิ้ลขนาด ø 2.5" | 11.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65x65x65 มม. | 4.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -ค่าแรงต่อท่อและอุปกรณ์ | 1.00 | งาน |  |  |  |  |  |  |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ตู้ |  |  |  |  |  |  |
|  | -สายไฟฟ้า 1x25 ตร.มม. | 50.00 | เมตร |  |  |  |  |  |  |
|  | -มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ | 1.00 | ขุด |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ยูเนียนเหล็กขนาด 2.5" | 3.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | -นิปเปิ้ลขนาด ø 2.5" | 11.00 | อัน |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |  |  |  |  |  |  |  | ยอดยกไป ปร.5 |

อักษร  (.........................................................................................................)     ลงชื่อ...............................................................................

(...........................................................................)

ตำแหน่ง....................................................................................

ประทับตรา(ถ้ามี)

# Text boxes

(ลงชื่อ)…………………………………………ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์         แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)…………………………………………ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์         แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)…………………………………………ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์      แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)………………………………..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์     แก้วคุ้มภัย)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธนมนต์      อินทนู)

ตำแหน่ง    นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุเชษฐ์    สวนกูล)

ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการกำหนดราคากลาง           (ลงชื่อ).............................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธมนต์         อินทนู)                                                                           (นายอนุเชษฐ์      สวนกูล)

นักวิชาการคลังชำนาญการ                                                                        นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)…………………………………………ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์        แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)………………………………..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์     แก้วคุ้มภัย)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)................................................

(นายจิรศักดิ์    แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)................................................

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

-ทราบและดำเนินการต่อไป

(   เห็นชอบ

(   ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)................................................

(นายโสภณ          ผสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

(ลงชื่อ)………………………………ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์    แก้วคุ้มภัย)

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).............................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางธมนต์    อินทนู)

ตำแหน่ง   นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ)................................................กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุเชษฐ์     สวนกูล)

ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ